## Protokoll
STAATLICHE STUDIENAKADEMIE BAUTZEN
STUDIENGANG
ELEKTROTECHNIK
Dehnmeßstreifen (k - 90 min)
o9.o8.2o25
DMSk_v12a
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: | [5 empty] | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | DMSk_v12a_---.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
|  | Die fertig ausgefüllte Datei senden Sie bitte per E-Mail an: | [5 empty] | labor@mirke.de
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
1. Vorbereitung des Messverstärkers
Der Gleichspannungs-Messverstärker hat zwei Funktionen. Er dient als Strom- bzw. Spannungsversorgung für die Messbrücke und als Verstärker für gemessene Signale.
Grundeinstellungen am Messverstärker:
[6 empty] | Einsteller GAIN: |  |  | 1
| MODE-Schalter: |  |  | U = const. |  | Einsteller FINE GAIN ADJ.: |  |  | 1
| Referenzspannung Vref: |  |  | INT |  | Einsteller CUTOFF FREQ.: |  |  | 2 Hz
Schalten Sie das Netzgerät ein. Stellen Sie mit dem Spannungspotentiometer (U) am Ausgang der internen Brückenspannungsversorgung des Gleichspannungs-Messverstärkers (Anschluss U/I OUT und GND) eine Spannung von 5 V ein. Lassen Sie den Versuchsaufbau ca. 5 min. "warmlaufen".
Anschließend wird der Abgleich des Messverstärkers durchgeführt. Verbinden Sie hierfür beide Verstärkereingänge (DIFF.IN) mit Masse (0 V) und stellen Sie den GAIN-Schalter auf Verstärkungsfaktor 1. Justieren Sie nun mit dem Potentiometer "OFFS.ADJ" die Ausgangsspannung (Ua) auf 0 V.
Stellen Sie den GAIN-Schalter auf Verstärkungsfaktor 1000 und mit dem Potentiometer "INPUT.OFFS.ADJ" die Ausgangspannung wieder auf 0 V.
Überprüfen Sie nochmals die Ausgangsspannung bei Verstärkungsfaktor 1 und korrigieren gegebenfalls die Nullstellung. Stellen Sie den Wählschalter GAIN auf 1000.
2. DMS am Biegestab
2.1 Aufbau der Brückenschaltung mit DMS als Viertelbrücke
Ergänzen Sie in Tabelle (1a) bis (1d) die elektrischen Verbindungen für die Schaltung zur Messung mit DMS 1 bis DMS 4 als Viertelbrücke. Ein Brückenzweig besteht jeweils aus einem DMS und einem Festwiderstand, der zweite Brückenzweig aus dem Potentiometer 100 kOhm.
[5 empty] | Tabelle (1a) DMS 1 |  | Tabelle (1b) DMS 2 |  | Tabelle (1c) DMS 3 |  | Tabelle (1d) DMS 4
C |  |  |  |  | von Punkt: | nach Punkt: | von Punkt: | nach Punkt: | von Punkt: | nach Punkt: | von Punkt: | nach Punkt:
Bauen Sie die Schaltung nach Tabelle(1a) auf.
Abgleich der Messbrücke: Stellen Sie, bei unbelastetem Biegestab, mit dem Zehngangpotentiometer am Ausgang des Messverstärkers eine Ausgangspannung (Ua) von ca. 0V ein.
Stellen Sie für den unbelasteten Biegestab die Messuhr auf 0 mm ein. Belasten Sie den Biegestab mit den Werten nach Tabelle (2). Ermitteln Sie mit der Messuhr die Biegung des DMS und an Hand der Ausgangsspannung (Ua) die Widerstandsänderung. Notieren Sie die Messergebnisse in Tabelle (2)
Bauen Sie die Schaltungen nach Tabelle (1b) bis (1d) auf und wiederholen Sie die Messungen. Berechnen Sie den Mittelwert der ermittelten Ausgangsspannungen.
Tabelle (2)
D | Belastung | Biegung | DMS 1 | DMS 2 | DMS 3 | DMS 4 | Mittelwert
| /g | /µm | Ua/mV | Ua/mV | Ua/mV | Ua/mV | Ua/mV
0
100
200
300
400
600
800
2.2 Aufbau der Brückenschaltung mit DMS als Halbbrücke
Ergänzen Sie Tabelle (3a) und (3b) mit den elektrischen Verbindungen für die Schaltung zur Messung mit den DMS als Halbbrücke. Ein Brückenzweig besteht jeweils aus zwei DMS, der zweite Brückenzweig aus einer Parallelschaltung der beiden Festwiderstände und dem Potentiometer 100 kOhm.
[7 empty] | Tabelle (3a) DMS 1/3 |  | Tabelle (3b) DMS 2/4
H | [6 empty] | von Punkt: | nach Punkt: | von Punkt: | nach Punkt:
Bauen Sie die Schaltung nach Tabelle (3a) auf. Gleichen Sie die Messbrücke ab und Belasten Sie den Biegestab mit den Werten aus Tabelle (4). Notieren Sie die Messergebnisse in Tabelle (4). Bauen Sie die Schaltung nach Tabelle (3b) auf und wiederholen Sie die Messungen.
Tabelle (4)
I | Belastung | DMS 1/3 | DMS 2/4 | Mittelwert
| /g | Ua/mV | Ua/mV | Ua/mV
0
100
200
300
400
600
800
2.3 Aufbau der Brückenschaltung mit DMS als Vollbrücke
Ergänzen Sie Tabelle (5) mit den elektrischen Verbindungen für die Schaltung zur Messung mit den DMS als Vollbrücke. Ein Brückenzweig besteht jeweils aus zwei DMS, der zweite Brückenzweig aus einer Parallelschaltung der beiden anderen DMS und dem Potentiometer 100 kOhm.
Tabelle (5) DMS 1…4
M | [6 empty] | von Punkt: | nach Punkt:
Bauen Sie die Schaltung nach Tabelle (5) auf. Gleichen Sie die Messbrücke ab und Belasten Sie den Biegestab mit den Werten aus Tabelle (6). Notieren Sie die Messergebnisse in Tabelle (6).
Tabelle (4)
N | Belastung | DMS 1…4
| /g | Ua/mV
0
100
200
300
400
600
800
2.4 Versuchsauswertung
Stellen Sie im Diagramm (2.4) die Biegung (in µm ) sowie die Ausgangsspannungen der drei Brückenschaltungen (in mV) als Funktion der Belastung (in g) dar. Nutzen Sie für die Darstellung der Biegung die Option "Sekundärachse".
Diagramm (2.4)
O | [10 empty] | 0 | 5
Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Biegung und der Belastung?
F
Wie beurteilen Sie das Messverhalten von Viertelbrücke, Halbbrücke und Vollbrücke?
P
© mirke - 2008