## Protokoll
STAATLICHE STUDIENAKADEMIE BAUTZEN
STUDIENGANG
ELEKTROTECHNIK
Bussystem LCN
o9.o8.2025
LCN_v08a
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: |  |  | Laborplatz: |  |  | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | LCN_v08a_---.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
|  | Die fertig ausgefüllte Datei senden Sie bitte per E-Mail an: | [5 empty] | labor@mirke.de
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
1. Start Software LCN-PRO
Öffnen Sie die Software LCN-PRO… Wählen Sie "Neues Projekt" aus den Startoptionen. Im Dialog "LCN Kommunikation einrichten" wählen Sie bitte die Registerkarte TCP/IP und tragen > Benutzername: lcn – Passwort: test123 < ein und Klicken auf "Module auslesen".
2. Grundlegende Funktionen
Richten Sie nun die folgenden Funktionen in den LCN-Modulen ein und ergänzen Sie die Tabellen!
| Serientaster im Treppenhaus |  |  |  | 2.01 | Taste A1 | kurz - Treppenhauslicht EIN für 6 sec.
Zur Erläuterung der Programmierung von LCN wird exemplarisch die Bearbeitung von Aufgabe 2.1 dargestellt:
| Aufgabe | Modul | Taste | Ziel | Typ | Kommando |  | Aktion |  |  | Ausgang
C | 2.01 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
1. Die Programmierung erfolgt in dem Modul, in dem das auslösende Ereignis (kurz drücken Taste A1) stattfindet. Deshalb muss im ersten Schritt ermittelt werden, an welchem Modul der Serientaster angeschlossen ist. In diesem Beispiel ist der Serientaster über den T-Anschluss mit dem Modul Mx03 verbunden (siehe PDF-Dokument LCN_v07_Anschlüsse / Sensoren...). Tragen Sie die korrekte Modulbezeichnung in die Spalte "Modul" ein.
2. Wählen Sie in der Tabelle die Taste aus, mit der Sie eine Funktion auslösen möchten. Im Beispiel soll die Taste A1 benutzt werden.
3. Im nächsten Schritt muss das Ziel ermittelt werden, das Modul, in dem eine Funktion ausgelöst werden soll. Hier muss das Modul Mx04 ausgewählt werden, weil der Ausgang A2 vom Mx04 das Treppenhauslicht schaltet (siehe PDF-Dokument LCN_v07_Anschlüsse / Aktoren...).
4. Öffnen Sie nun in der LCN-PRO den Projektbaum bis zur Ebene Mx03 (auf "+" im Projektbaum klicken).
5. Öffnen Sie in der LCN-PRO die Taste A1 aus der Tasten-Tabelle A des Moduls Mx03 (auf "+" im Projektbaum klicken).
6. Wählen Sie nun in LCN-PRO das Ziel-Modul aus (rechte Maustaste auf "Ziel" der Taste A1 in Tastentabelle A von Mx03 klicken und über "Ziel ändern" das Modul x04 auswählen und bestätigen)
7. Entsprechend der Art der Betätigung (kurz- oder langdrücken) muss die weitere Programmierung in der entsprechenden Zeile erfolgen. Im Beispiel sollen deshalb alle nachfolgenden Eintragungen in der Zeile kurz durchgeführt werden. In LCN-PRO kann über das "+" vor dem Ziel die Ordnerstruktur entsprechend erweitert werden.
8. Mit einem Klick auf die Zeile "kurz" wird der Kommando-Dialog geöffnet. Für das Schalten eines Ausgangs wird das Kommando "Ausgang" ausgewählt. In dem darauf folgendem Auswahlfeld wird die Aktion "Treppenhauslicht" aktiviert. Danach kann der gewünschte Ausgang, in diesem Fall Ausgang 2, ausgewählt und die Einschaltzeit definiert werden.
9. Mit der Option "Test Kommando" kann die richtige Konfiguration des Kommandos geprüft werden. Nach "Beenden und speichern" wird die Konfiguration in das Modul übertragen und die Funktion der Taste kann geprüft werden.
Protokollieren Sie alle Details in der Tabelle. Die nachfolgenden Aufgaben können analog dieser Beschreibung bearbeitet werden.
Serientaster im Treppenhaus
[5 empty] | 2.02 | Taste A2 | kurz - Außenlicht EIN für 6 sec.
[5 empty] | 2.03 | Taste A2 | lang - Außenlicht EIN/AUS
| Aufgabe | Modul | Taste | Ziel | Typ | Kommando |  | Aktion |  |  | Ausgang
D | 2.02 2.03 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| Taster EG links |  |  |  | 2.04 | Taste 1 | kurz & lang - Jalousie AUFWÄRTS, los - Jalousie STOP
[5 empty] | 2.05 | Taste 2 | kurz & lang - Jalousie ABWÄRTS, los - Jalousie STOP
[5 empty] | 2.06 | Taste 3 | kurz - Licht EG links EIN / AUS
[5 empty] | 2.07 | Taste 4 | kurz - Licht OG links EIN / AUS
[5 empty] | 2.08 | Taste 5 | kurz - Heizung EIN
[5 empty] | 2.09 | Taste 6 | kurz - Heizung AUS
| Aufgabe | Modul | Taste | Ziel | Typ | Kommando |  | Aktion |  |  | Ausgang
E | 2.04 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| 2.05 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| 2.06 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| 2.07 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| 2.08 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| 2.09 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
Mit Hilfe der LEDs können im LCN-Bus der Status von Eingängen, Ausgängen und Variablen überwacht und visualisiert werden. Für die Programmierung steht in jedem Modul der Dialog -7- LEDs zur Verfügung.
| Taster EG links |  |  |  | 2.10 | LED 1 | blinken bei Jalousie ABWÄRTS
[5 empty] | 2.11 | LED 5 | leuchtet bei Heizung EIN
| Aufgabe | Modul | LED | Quell-Adr. | Quelle | Nr | Qu_EIN | Qu. AUS | Qu. Dim.
F | 2.10 | [8 empty] | (0) LED-AUS (2) LED-blinken (1) LED-EIN (3) LED-flackern
| 2.11 | [8 empty] | (0) LED-AUS (2) LED-blinken (1) LED-EIN (3) LED-flackern
Wenn ein Transponder den Erfassungsbereich der entsprechenden Antenne erreicht, wird vom jeweiligen Modul das Kommando der Taste B1 - kurz gesendet.
Mit jeder Taste können Kommandos an zwei Ziele gesendet werden. In der folgenden Aufgabenstellung sollen jedoch mit dem Transponder 3 Aktionen ausgelöst werden. Deshalb soll in der ersten Befehlszeile eine weitere Taste aktiviert werden…
| Transponder |  |  |  | 2.12 | Taste B1 | kurz - Sende Tasten (Taste B2 - kurz)
[5 empty] | 2.13 | Taste B1 | kurz - Türöffner EIN für 6 sec.
[5 empty] | 2.14 | Taste B2 | kurz - Außenlicht EIN für 6 sec.
[5 empty] | 2.15 | Taste B2 | kurz - Treppenhauslicht EIN für 6 sec.
| Aufgabe | Modul | Taste | Ziel | Typ | Kommando |  | Aktion |  |  | Ausgang
G | 2.12 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| Aufgabe | Modul | Taste | Ziel | Typ | Kommando |  | Aktion |  |  | Ausgang
H | 2.13 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| 2.14 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| 2.15 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
Ohne weitere Änderungen in der Konfiguration werden mit Hilfe der Fernbedienung die Tasten A1 … A4 am jeweiligen Modul mit Fernbedienungsempfänger ausgelöst.
| Fernbedienung |  |  |  | 2.16 | Taste 1 | kurz - Jalousie ABWÄRTS
[5 empty] | 2.17 | Taste 2 | kurz - Jalousie AUFWÄRTS
[5 empty] | 2.18 | Taste 3 | kurz - Jalousie STOP
[5 empty] | 2.19 | Taste 4 | kurz / lang / loslassen - Licht OG rechts EIN / AUS / DIMMEN
| Aufgabe | Modul | Taste | Ziel | Typ | Kommando |  | Aktion |  |  | Ausgang
I | 2.16 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| 2.17 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| 2.18 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| 2.19 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| Klingeltaster |  |  |  | 2.20 |  | lang / loslassen - Klingel EIN / AUS
| Aufgabe | Modul | Taste | Ziel | Typ | Kommando |  | Aktion |  |  | Ausgang
K | 2.20 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
3. Zentral-Aus / Gruppe
Ziel von Kommandos kann bei LCN ein Modul oder eine Gruppe sein. Für die Funktion "Zentral-Aus" soll eine entsprechende Gruppe vorbereitet werden. Dafür muss geprüft werden, welche Module bei Empfang des gleichen Kommandos ("Ausgang x - AUS") das Licht im Raum abschalten (ohne Treppenhauslicht, ohne Außenbeleuchtung).
| Modul | Funktion Ausgang (1) |  |  |  | Funktion Ausgang (2) |  |  |  | Gruppe "Zentral-Aus"
L | M201
M202
M203
M204
M205
Ordnen Sie alle ausgewählten Module (Gruppe "Zentral-Aus" - ja) über "Eigenschaften" - "Gruppenzugehörigkeit" der Gruppe (5) zu. Testen Sie die Funktion über den Menuepunkt "Handbedienung" - "Kommando", senden Sie ein Kommando mit der Funktion LICHT (Ausgang) UMschalten an die Gruppe 5.
4. Glastaster GT4D
Auf dem Display des Glastasters können die aktuellen Werte von Sensoren angezeigt werden. Bevor die Programmierung erfolgen kann sollten Sie prüfen, welche Variablen in den Modulen den gewünschten Analogwerten entsprechen. Klicken Sie auf das entsprechende Modul, danach auf die rechte Maustaste und wählen Sie aus dem Kontextmenue die Option "Status (Analogwerte)".
| Modul | Montageort |  | Sensortyp |  |  |  | Variable
M |  | OG links |  | Beleuchtungsstärke GUS
|  | EG links |  | Temperatur Sensor TS/TSA
Über den Menüpunkt „3 - Anschlüsse" finden Sie in der Spalte „I – Anschluss“ den GT4D. Mit einem Klick auf den "Doppelpfeil" gelangen Sie in das Dialogfenster „Eigenschaften“ des Tastenfeldes für die Konfiguration der grafischen Oberfläche.
Gestalten Sie die grafische Oberfläche des Glastasters nach folgender Vorgabe:
| Hinweis: | Für eine Tastenbeschriftung muss die Anzahl der Textfelder von 4 auf 3 umgestellt werden.
| Glastaster GT4D |  |  |  | 4.01 | Zeile 1 | Datum/Uhrzeit
[5 empty] | 4.02 | Zeile 2 | Beleuchtungsstärke Sensor OG links GUS
[5 empty] | 4.03 | Zeile 3 | Temperaturanzeige Sensor EG links TS
[5 empty] | 4.04 | Icon 2 | Türöffner Aus - roter Schlüssel
Türöffner Ein - grüner Schlüssel
Tastenbeschriftung:
[5 empty] | 4.05 | Taste 1 | Jalousie AUF
[5 empty] | 4.06 | Taste 2 | Türöffner
[5 empty] | 4.07 | Taste 3 | Jalousie AB
[5 empty] | 4.08 | Taste 4 | Zentral AUS
[5 empty] | Aufgabe | Icon | Adresse | Typ | Nummer2
N |  |  |  |  | 4.4
Erstellen Sie mit dem Snipping Tool ein Screenshot von der grafischen Oberfläche und fügen Sie das Bild ein…
[7 empty] | 0 | 3
Richten Sie nun die folgenden Funktionen für den Glastaster ein und ergänzen Sie die Tabelle!
| Glastaster GT4D |  |  |  | 4.09 | Taste 1 | kurz - Jalousie Aufwärts, lang - Jalousie STOP
[5 empty] | 4.10 | Taste 2 | lang - Türöffner EIN, los - Türöffner AUS
[5 empty] | 4.11 | Taste 3 | kurz - Jalousie Abwärts - lang - Jalousie STOP
[5 empty] | 4.12 | Taste 4 | lang - Licht Zentral AUS
| Aufgabe | Modul | Taste | Ziel | Typ | Kommando |  | Aktion |  |  | Ausgang
O | 4.09 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| 4.10 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| 4.11 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
| 4.12 |  |  |  | Kurz
Lang
Los
5. Schwellwerte
Mit der Option "Schwellwerte" können im LCN-Bus beim Über- bzw. Unterschreiten eines definierten Analogwertes Funktionen ausgelöst werden.
Es besteht die Aufgabe, wenn im OG links das Tageslicht unter einen bestimmten Wert sinkt, die Jalousie zu schließen und das Raumlicht einzuschalten. Bei ausreichend Tageslicht soll die Jalousie geöffnet und das Raumlicht abgeschaltet werden.
Nutzen Sie für diese Einstellungen im gewünschten Modul (Lichtsensor im OG links) den Menuepunkt "5- Schwellwerte". Aktivieren Sie Register 1, wählen Sie die Quellvariable aus (s. Pkt. 4) und tragen Sie als Hysterese den Wert "10" ein. Legen Sie einen Schwellwert fest und programmieren Sie die erforderlichen Funktionen für Ziel 1 und Ziel 2.
| Aufgabe | Modul | Quell Variable |  | Hysterese
P | 5 |  |  |  | 10
|  |  | Schw. 1-1 | Ziel | Typ | Kommando |  | Aktion |  |  | Ausgang
über...
unter...
über...
unter...
6. LCN-GVS Oberfläche (Zusatzaufgabe)
Starten Sie die Oberfläche LCN-GVS. Wählen Sie die Tableaugruppe_00x aus! Öffnen Sie den Editor für die Bearbeitung des Tableau_00x und fügen Sie folgende Elemente in das Tableau ein:
Zur Erläuterung der Einrichtung von LCN-GVS wird exemplarisch die Bearbeitung von Aufgabe 6.1 dargestellt: 1. Klicken Sie auf den Menüpunkt "Hinzufügen" und wählen Sie aus der Kategorie "Bussteuerung/GVS" für die Aufgabe 6.1 den Typ "Ausgang" aus (das Licht im EG ist am Ausgang 1 vom Modul x05 angeschlossen). 2. Wählen Sie im nächsten Dialogfenster das notwendige Modul aus, in diesem Fall Mx05. 3. Im darauf folgenden Dialog wählen Sie die Steuerungs-/Anzeigetypen aus. Im konkreten Beispiel kann z. B. eine Steuerung mit "Status-Bild" erfolgen. 4. In den folgenden beiden Dialogen legen Sie die Status-Bilder für "Ausgang aktiv" (Licht EIN) und für "Ausgang passiv" (Licht AUS) fest. Bestätigen Sie ihre Eingabe. 5. Platzieren Sie jetzt das Statusbild an der gewünschten Stelle auf der grafischen Oberfläche. 6. Um die Oberfläche zu testen, verlassen Sie den Editor-Modus und öffnen Sie das Tableau. Jetzt kann LCN durch klicken auf die Symbole mithilfe der Tableau-Oberfläche gesteuert werden. Die nachfolgenden Aufgaben sollten analog dieser Beschreibung bearbeitet werden.
| Kennzeichnen Sie alle erfüllten Aufgaben mit |  |  |  |  | 1 | alle anderen Aufgaben mit |  |  | 0
Q | 6.01 Bedienelement für EG links Licht EIN/AUS | [10 empty] | -
| 6.02 Bedienelement für Außenbeleuchtung EIN/AUS | [10 empty] | -
| 6.03 Bedienelement für OG rechts Licht DIMMBAR | [10 empty] | -
R | 6.04 Bedienelement für Jalousie AUFWÄRTS – STOP – ABWÄRTS | [10 empty] | -
| 6.05 Bedienelement für EG links Heizung EIN/AUS | [10 empty] | -
| 6.06 Anzeigeelement für Temperatur EG links | [10 empty] | -
Für die folgenden Elemente nutzen Sie bitte die Funktion "Hinzufügen" - "Automatisch aus Moduldaten wählen"
S | 6.07 Modul x04 (OG links, Universalsensor) Licht OG links, GUS, Temperatur, Helligkeit, Taupunkt | [10 empty] | -
| 6.08 Modul x01 (UV1) Ausgang 1 – Licht, Relais 5 – Klingel, Rollladensteuerung – REL1+2, | [10 empty] | -
7. Fragen
| Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit |  |  |  |  | 1 | alle falschen Aussagen mit |  |  | 0
T | 7.01 | Local Control Network kann über den Segmentbus (obere Busebene) bis zu 10.000 Datentelegramme pro Sekunde senden! | [9 empty] | -
| 7.02 | Mit dem LCN-GT4D ist die Programmierung einer Zeitschaltuhr möglich! | [9 empty] | -
| 7.03 | Für den LCN-Bus müssen keine zusätzlichen Leitungen zum konventionellen Netz verlegt werden! | [9 empty] | -
U | 7.04 | Das LCN-GT4D benötigt ein LCN-Modul um an den Bus angeschlossen zu werden! | [9 empty] | -
| 7.05 | Mit dem Kommando "Treppenhauslicht" kann eine Einschaltverzögerung von 6 Sekunden bis 40 Minuten programmiert werden. | [9 empty] | -
| 7.06 | In einem LCN-Bus können 130 Segmente realisiert werden! | [9 empty] | -
V | 7.07 | Mit dem Kommando "Relais" kann jedes einzelne Relais beliebig EIN, AUS oder UM geschaltet werden. | [9 empty] | -
| 7.08 | Der P-Anschluss ist an allen Modulen (für Hutschiene und Unterputz) verfügbar! | [9 empty] | -
| 7.09 | Je Segment können max. 250 Module adressiert werden! | [9 empty] | -
W | 7.10 | Der T-Anschluss ermöglicht das Anschließen von herkömmlichen Tastern! | [9 empty] | -
| 7.11 | Mit der Software LCN- PRO kann das Farbdisplay des LCN-GT4D parametriert werden. Es ist keine zusätzliche Software erforderlich! | [9 empty] | -
| 7.12 | Jedes LCN-Modul benötigt eine eindeutige Adresse! | [9 empty] | -
X | 7.13 | Nach der Betätigung einer unprogrammierten Taste erscheint keine Meldung im Bus-Monitor! | [9 empty] | -
| 7.14 | Jedes LCN-Modul kann gleichzeitig Mitglied in 20 Gruppen sein! | [9 empty] | -
| 7.15 | Mit einem Tastendruck können Kommandos an zwei unterschiedliche Ziele ausgelöst werden! | [9 empty] | -
© mirke - 2008

## Daten
Aktion
LCN_1 | LCN_2 |  | Taste |  | Kommando |  | Unprogrammiert | Leerkommando | Ausgang | Ausgang: Flackern | Ausgang: Relativ | Dynamische Gruppen | LED-Steuerung | Lichtszenen | Motor Position | Motor/Rollladen | Audio | Regler | Relais | Relais_Timer | Statuskommandos | Statusmeldungen | Sende Tasten | Sende Tast. verz. | Sperre | Sperre (Zeit) | Schwellwert | Zählen/Rechnen
M101 | M201 |  | A1 |  | Unprogrammiert |  |  |  | AUS |  |  |  | LED-Steuerung | Abrufen | Motor HOCHfahren | Einknopfbedienung | Piepen | Sollwert relativ zu aktuellem Wert | UM |  | Binärsensor | Statusmeldungen | KURZ-Kmd. | Sende Tasten verzögert | Sperre Tasten | Tasten (Tabelle A) | (+) addiere auf aktuellen Schwellwert | Addiere/Subtrahiere
M102 | M202 |  | A2 |  | Leerkommando |  |  |  | EIN |  |  |  | LED-Umwandlung | Speichern | Motor RUNTERfahren | HOCHfahren |  | Sollwert absolut | Ein |  | Schwellwert | Statusmeldungen Logik (Summen) | LANG-Kmd. | Timer stoppen |  | Ausgänge temporär | (-) subtrahiere von aktuelllem Schwellwert | Nullstellen
M103 | M203 |  | A3 |  | Ausgang |  |  |  | UMschalten |  |  |  | LED-Test | R-Satz wählen | Erzwinge Motor HOCHfahren | RUNTERfahren |  | Sollwert relativ zu programmierten Wert | Aus |  | Relais |  | LOS-Kmd. |  |  | Ausgänge total | (+) addiere auf programmierten Schwellenwert
M104 | M204 |  | A4 |  | Ausgang_Flackern |  |  |  | Helligkeit |  |  |  | ULT |  | Erzwinge Motor RUNTERfahren | STOP |  | Regler sperren |  |  | Ausgänge | [5 empty] | (-) subtrahiere von programmierten Schwellwert
M105 | M205 |  | A5 |  | Ausgang_Relativ |  |  |  | Memory-Taster | [5 empty] | STOP |  |  | Regler entsperren |  |  | Regler
Gr. 3 | Gr. 3 |  | A6 |  | Dynamische_Gruppen |  |  |  | Rampe Stop | [5 empty] | Begrenzung setzen |  |  | EIB/Eberle Stetigregler Stellrad sperren |  |  | Logik(Summen)
Gr. 5 | Gr. 5 |  | A7 |  | LED_Steuerung |  |  |  | Timer (Kurzzeit) | [5 empty] | FAHRE auf Position |  |  | EIB/Eberle Stetigregler Stellrad entsperren
|  |  | A8 |  | Lichtszenen |  |  |  | Treppenhauslicht | [5 empty] | LERNE Fahrzeit
|  |  | B1 |  | Motor_Position |  |  |  | Farbe
|  |  | B2 |  | Motor_Rollladen
|  |  | B3 |  | Audio
|  |  | B4 |  | Regler
|  |  | B5 |  | Relais
|  |  | B6 |  | Relais_Timer
|  |  | B7 |  | Statuskommandos
|  |  | B8 |  | Statusmeldungen
|  |  | C1 |  | Sende_Tasten
|  |  | C2 |  | Sende_Tast_verz
|  |  | C3 |  | Sperre
|  |  | C4 |  | Sperre_Zeit
|  |  | C5 |  | Schwellwert
|  |  | C6 |  | Zählen_Rechnen
C7
C8
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
Ausgang | Kommando | Quelle |  | Nummer |  | Quelle Zustand |  | Variable |  | Icon |  | Typ |  | Nummer |  | LED |  | Nr. |  | Qu EIN |  | Relais_T |  | Quell-Variable
A1 | Unprogrammiert | Ausgang |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | Ausgang |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 2: GUS Temp
A2 | Leerkommando | Relais |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | Relais |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3: GUS Licht
R1+R2 | Ausgang | Binärsensor |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | Binärsensor |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 5: GUS Feuchte
R3+R4 | Ausgang_Flackern | Logik(Summe) |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | Logik(Summe) |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 6: GUS Taupunkt
R5+R6 | Ausgang_Relativ | Alarmsensor |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
R7+R8 | Dynamische_Gruppen |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
R1 | LED_Steuerung |  |  | 7 | [11 empty] | 7 | [5 empty] | 7
R2 | Lichtszenen |  |  | 8 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | 8
R3 | Motor_Position | [14 empty] | 9
R4 | Motor_Rollladen | [14 empty] | 10
R5 | Audio | [14 empty] | 11
R6 | Regler | [14 empty] | 12
R7 | Relais
R8 | Relais_Timer
A1, Rampe 0 | Statuskommandos
A1, Rampe 1 | Statusmeldungen
A1, Rampe 10 | Sende_Tasten
Sende_Tast_verz
Sperre
Sperre_Zeit
Schwellwert
Zählen_Rechnen
Quelle | Funktion_Ausgang
Ausgang | Außenbeleuchtung
Relais | Heizung
Binärsensor | Licht EG links
Logik(Summe) | Licht OG links
Alarmsensor | Licht OG rechts
Licht Treppenhaus
Türöffner
Aktion_Motor_Rollladen | Quell-Variable
Einknopfbedienung | 2: GUS Temp
HOCHfahren | 3: GUS Licht
RUNTERfahren | 5: GUS Feuchte
STOP | 6: GUS Taupunkt
Aktion_Sende_Tasten
1--- ---- A=kurz
-2-- ---- A=kurz
--3- ---- A=kurz
---4 ---- A=kurz
1--- ---- B=kurz
-2-- ---- B=kurz
--3- ---- B=kurz
---4 ---- B=kurz
Aktion_Relais
Zustand_setzen
Ausgang_Treppenhauslicht
A1, 6 sec.
A2, 6 sec.
Ausgang_EIN/AUS/UM
A1
A2
A1, Rampe 1
A2, Rampe 1
A1, Rampe 5
A2, Rampe 5
A1, Rampe 10
A2, Rampe 10
Ausgang_Relais
Rel: ---- ----
Rel: 0--- ----
Rel: 00-- ----
Rel: 10-- ----
Rel: 11-- ----
Rel: UU-- ----
Rel: ---- 1---
Rel: ---- 0---
Rel: ---- U---