## Protokoll
STAATLICHE STUDIENAKADEMIE BAUTZEN
STUDIENGANG
ELEKTROTECHNIK
U - I - Messung, Ohmsches Gesetz
o9.o5.2o25
GS01_v06c
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: | [5 empty] | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | GS01_v06c_---.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
Die fertig ausgefüllte Datei legen Sie bitte im vorgegebenen Upload-Bereich ab!
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
Versuchsziel
Kennenlernen analoger und digitaler Multimeter sowie Festigung der Kenntnisse über das Ohmsche Gesetz.
Einführung / Hinweise
Bei gleichzeitiger Strom- und Spannungsmessung (Schaltung 1 & 2) wird der durch die Last fließende Strom bei unterschiedlichen Spannungen gemessen. Je nach Verschaltung der Messgeräte ist entweder ein Strom- oder Spannungsfehler unvermeidbar, da die Messgeräte als Verbraucher selbst die Messschaltung beeinflussen.
Bei der spannungsrichtigen Schaltung (Schaltung 1) wird vom Amperemeter der Stromdurchgang am Voltmeter miterfasst, was die Strommessung verfälscht. Richtig erfasst wird die Spannung UL, die am Bauteil anliegt. Bei der stromrichtigen Schaltung (Schaltung 2) verfälscht der Spannungsfall über dem Amperemeter die Spannungsmessung. Richtig ermittelt wird hier der Strom IL, der durch das Bauteil fließt.
Geräte und Bauteile
| Widerstände: |  |  |  |  | 1 x | Schalter EIN
| 1 x | 100 Ohm
| 1 x | 100 Ohm | 1% |  |  | 1 x | DC-Netzgerät 0…30V VARIABLE DC SOURCE
| 1 x | 1 MOhm |  |  |  | 1 x | Analogmultimeter (für Spannungsmessung)
[6 empty] | 1 x | Digitalmultimeter (für Strommessung)
[6 empty] | 1 x | Experimentierplatte
Laborleitungen und Verbindungsstecker
Versuchsdurchführung
1. Ohmsches Gesetz, spannungsrichtige Schaltung
Entwerfen Sie eine Messschaltung zur spannungsrichtigen Messung von Strom und Spannung an einem Lastwiderstand RL. Integrieren Sie in die Messschaltung einen Schalter S1 und einen Vorwiderstand RV von 100 Ohm / 2W.
| Hinweis: | Zusätzliche Grafikelemente erhalten Sie mit den Funktionen "kopieren" und "einfügen"!
Schaltung 1
C | [10 empty] | 0 | 3
Ermitteln Sie zunächst mit dem Digitalmultimeter den Widerstandswert der Lastwiderstände und tragen Sie diese Werte in die Tabellen (1) und (2) ein. Berechnen Sie mit diesen Werten die zu erwartenden Lastströme für die vorgegebenen Spannungen in Tabelle (1) und (2).
Bauen Sie Schaltung (1) auf! Stellen Sie die Spannungen UL aus Tabelle (1) ein und messen Sie den Laststrom IL. Berechnen Sie unter Anwendung des Ohmschen Gesetzes den Widerstandswert RL und den Leitwert GL aus den vorgegebenen Spannungen und den gemessenen Strömen.
| Hinweis: | Benutzen Sie das Analogmultimeter für die Spannungsmessung, das Digitalmultimeter für die Strommessung!
Berechnen Sie den Betrag der absoluten Abweichung des Widerstandswertes zur Messung mit dem Digitalmultimeter. Berechnen Sie die prozentuale Abweichung p sowie den Mittelwert dieser Abweichung.
Tabelle 1 (RL = 100 Ohm / 1%)
D | RL /Ohm | Digitalm.
| UL /V | Vorgabe | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
| IL /mA | berechnet
| IL /mA | gemessen
| RL /Ohm | berechnet
| GL /mS | berechnet
abs(ΔR) /Ohm
p /%
mitteler Abweichung p /% | bar: 0
Entfernen Sie das Potentiometer und schließen Sie die Schaltung direkt an der Gleichspannungsquelle an! Stellen Sie die Spannungen UL aus Tabelle (2) ein und messen Sie den Laststrom IL. Berechnen Sie unter Anwendung des Ohmschen Gesetzes den Widerstandswert RL und den Leitwert GL aus den vorgegebenen Spannungen und den gemessenen Strömen.
| Hinweis: | Für die Messungen in Tabelle (2) benutzen Sie Schaltung (1) OHNE Potentiometer!
Berechnen Sie den Betrag der absoluten Abweichung des Widerstandswertes zur Messung mit dem Digitalmultimeter. Berechnen Sie die prozentuale Abweichung p sowie den Mittelwert dieser Abweichung.
Tabelle 2 (RL = 1 MOhm)
E | RL /Mohm | Digitalm.
| UL /V | Vorgabe | 0 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28
| IL /µA | berechnet
| IL /µA | gemessen
| RL /Mohm | berechnet
| GL /µS | berechnet
abs(ΔR) /kOhm
p /%
mitteler Abweichung p /% | bar: 0
2. Ohmsches Gesetz, stromrichtige Schaltung
Entwerfen Sie eine Messschaltung zur spannungsrichtigen Messung von Strom und Spannung an einem Lastwiderstand RL. Integrieren Sie in die Messschaltung einen Schalter S1 und einen Vorwiderstand RV von 100 Ohm / 2W.
| Hinweis: | Zusätzliche Grafikelemente erhalten Sie mit den Funktionen "kopieren" und "einfügen"!
Schaltung 2
F |  |  | 26: 0; 28: 3
Bauen Sie Schaltung (2) auf! Stellen Sie die Spannungen UL aus Tabelle (3) ein und messen Sie den Laststrom IL. Berechnen Sie unter Anwendung des Ohmschen Gesetzes den Widerstandswert RL aus den vorgegebenen Spannungen und den gemessenen Strömen.
| Hinweis: | Benutzen Sie das Analogmultimeter für die Spannungsmessung, das Digitalmultimeter für die Strommessung!
Berechnen Sie den Betrag der absoluten Abweichung des Widerstandswertes zur Messung mit dem Digitalmultimeter. Berechnen Sie die prozentuale Abweichung p sowie den Mittelwert dieser Abweichung.
Tabelle 3 (RL = 100 Ohm / 0,5 W / 1%)
G | RL /Ohm | Digitalm. | 0: 0
| UL /V | gemessen | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8
| IL /mA | gemessen
| RL /Ohm | berechnet
abs(ΔR) /Ohm
p /%
mitteler Abweichung p /% | bar: 0 0
Entfernen Sie das Potentiometer und schließen Sie die Schaltung direkt an der Gleichspannungsquelle an! Stellen Sie die Spannungen UL aus Tabelle (4) ein und messen Sie den Laststrom IL. Berechnen Sie unter Anwendung des Ohmschen Gesetzes den Widerstandswert RL aus den vorgegebenen Spannungen und den gemessenen Strömen.
| Hinweis: | Für die Messungen in Tabelle (4) benutzen Sie Schaltung (2) OHNE Potentiometer!
Berechnen Sie den Betrag der absoluten Abweichung des Widerstandswertes zur Messung mit dem Digitalmultimeter. Berechnen Sie die prozentuale Abweichung p sowie den Mittelwert dieser Abweichung.
Tabelle 4 (R = 1 MOhm / 0,5 W)
H | RL /Mohm | Digitalm. | 0 0: 0
| UL /V | gemessen | 0 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28
| IL /µA | gemessen | [10 empty] | 0
| RL /Mohm | berechnet
abs(ΔR) /kOhm
p /%
mitteler Abweichung p /% | bar: 0 0
3. Auswertung
Übertragen Sie die Ergebnisse aus Tabelle (1)…(4) in Tabelle (5)!
Tabelle 5
H1 | RL |  | 0 12: 100 Ohm; 0 14: 1 Mohm
spannungsrichtige Messung | bar: 0 0
mitteler Abweichung p /% | bar: 0 0
stromrichtige Messung | bar: 0 0
mitteler Abweichung p /% | bar: 0 0
Stellen Sie die Widerstandskennlinie für den Lastwiderstand 100 Ohm als Funktion I = f(U) im Diagramm 1 dar. Benutzen Sie dafür den berechneten Laststrom, sowie den in der stromrichtigen und in der spannungsrichtigen Schaltung gemessenen Strom für je eine Kennlinie.
Schränken Sie die Skalierung der Achsen ggf. so ein, dass Unterschiede zwischen strom- und spannungsrichtiger Schaltung optimal erkennbar sind.
Diagramm 1 - Lastwiderstand 100 Ohm (Tabellen 1 / 3)
I |  |  | 0 26: 0; 0 28: 5
Stellen Sie die Widerstandskennlinie für den Lastwiderstand 1 MOhm als Funktion I = f(U) im Diagramm 2 dar. Benutzen Sie dafür den berechneten Laststrom, sowie den in der stromrichtigen und in der spannungsrichtigen Schaltung gemessenen Strom für je eine Kennlinie.
Schränken Sie die Skalierung der Achsen ggf. so ein, dass Unterschiede zwischen strom- und spannungsrichtiger Schaltung optimal erkennbar sind.
Diagramm 2 - Lastwiderstand 1 MOhm (Tabellen 2 / 4)
K |  |  | 0 26: 0; 0 28: 5
Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit "1", alle falschen Aussagen mit "0"!
L | Zu Beginn einer Messung wird jeweils der kleinste Messbereich ausgewählt, um das Messgerät vor Überlastung zu schützen! | bar: 0 28
M | Eine Messung erfolgt immer mit dem kleinstmöglichen Messbereich, damit eine maximale Genauigkeit der Messung erzielt werden kann! | bar: 0 28
N | Bei der stromrichtigen Meßschaltung führt der Innenwiderstand des Amperemeter zur Verfälschung der gemessenen Spannung! | bar: 0 28
O | Bei der spannungsrichtigen Meßschaltung führt der Innenwiderstand des Amperemeter zur Verfälschung des gemessenen Stroms! | bar: 0 28
P | Der schaltungsbedingte Messfehler bei der Ermittlung eines Widerstandswertes mittels stromrichtiger oder spannungsrichtiger Messschaltung kann durch die getrennte Messung von Strom und Spannung vermieden werden! | bar: 0 28
Q | Der schaltungsbedingte Messfehler bei der Ermittlung eines Widerstandswertes mittels spannungsrichtiger Messschaltung kann durch die Einbeziehung des Innenwiderstandes vom Amperemeter in die Berechnung korrigiert werden! | bar: 0 28
R | Bei der Verwendung eines Vorwiderstandes wird der möglich fließende Strom auf ein Minimum begrenzt! | bar: 0 28
S | Bei der Verwendung eines Spannungsteilers wird die am Lastwiderstand anliegende Spannung auf ein Maximum begrenzt! | bar: 0 28
T | Bei sehr kleinen Lastströmen liefert die stromrichtige Schaltung Messergebnisse mit geringerer Abweichung! | bar: 0 28
© mirke - 2008
VARIABLE DC SOURCE
VARIABLE DC SOURCE