## Protokoll
STAATLICHE STUDIENAKADEMIE BAUTZEN
STUDIENGANG
ELEKTROTECHNIK
Messung mit dem Oszilloskop
2o.o5.2o25
GS07_v05c
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: |  |  | Arbeitsplatz: |  |  | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | GS07_v05c_---.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
Die fertig ausgefüllte Datei legen Sie bitte im vorgegebenen Upload-Bereich ab!
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
Versuchsziel
Gleichspannungsmessungen mit dem Oszilloskop mit und ohne Zeitablenkung. Indirekte Strommessung und Messung am Brückengleichrichter.
Geräte und Bauteile
| Widerstände: |  |  |  |  | 1 x | Experimentierplatte
| 1 x | 1 kOhm | 10-Gang Potentiometer |  |  | 1 x | Oszilloskop
| 1 x | 10 Ohm | 2W |  |  | 1 x | DC-Netzgerät +15V
| 1 x | 1 kOhm | 1W |  |  | 1 x | Multimeter
Laborleitungen und Verbindungsstecker
Versuchsaufbau
Schaltung 1
Schaltung 2
Versuchsdurchführung
Voreinstellungen am Oszilloskop : Achten Sie darauf, dass keine UNCAL (nicht kalibriert) - LED leuchtet! - Messbereichsschalter TIME/DIV. auf 1ms - Betriebsmodus CH1, Triggerquelle CH1, Eingangskopplung für Triggerquelle DC - Eingangskopplung von CH1 auf GND - Positionieren der Leuchtspur horizontal mittig und vertikal durch den Ursprung - Eingangskopplung von CH1 auf DC umschalten - Messleitung an CH1 anschliessen
1. Gleichspannungsmessung ohne Zeitablenkung, XY-Betrieb (Schaltung 1)
Bauen Sie Schaltung (1) auf. Als Betriebsspannung UB werden 15V DC vom Netzteil FIXED AC/DC SOURCE verwendet. Über einen Spannungsteiler (1kOhm-Potentiometer) wird die Spannung von 0 ... 15 V stufenlos eingestellt.
- Betriebsmodus XY, Punkt im Ursprung positionieren - Stellen Sie den Messbereichsschalter CH1 - VOLT/DIV. auf 5V ein - Erhöhen Sie durch Veränderung der Potentiometerstellung die Spannung U1 von 0 auf 15V. Überprüfen Sie die Höhe der Spannung U1 mit einem Multimeter.
Während der Änderung der Spannung U1 von 0 auf 15V ist folgendes zu beobachten:
C
- Messleitung an CH2 anschliessen
- Stellen Sie den Messbereichsschalter CH2 - VOLT/DIV. auf 5V ein - Erhöhen Sie durch Veränderung der Potentiometerstellung erneut die Spannung U1 von 0 auf 15V.P122
Während der Änderung der Spannung U1 von 0 auf 15V ist folgendes zu beobachten:
C1
Schalten Sie wieder in den Betriebsmodus CH1 um ein Einbrennen des Leuchtpunktes zu verhindern!
2. Gleichspannungsmessung mit Zeitablenkung (Schaltung 1)
- Betriebsmodus CH1 - Stellen Sie die horizontale Auslenkung T/DIV auf 0,5 ms ein. - Positionieren Sie die Leuchtspur zentral im Raster. - Stellen Sie die Widerstandswerte RP2 des Potentiometers nach Vorgabe in Tabelle (1) ein. - Ermitteln Sie zu diesen Potentiometerstellungen durch optimale Einstellungen am Messbereichsschalter VOLT/DIV die Spannung U1 und überprüfen Sie diese mit dem Multimeter.
Tabelle 1
D | Potentiometer
| RP2 / Ohm |  | Vorgabe | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000
| U1 /V Oszilloskop |  | gemessen
| U1 /V Multimeter |  | gemessen
3. Indirekte Strommessung (Schaltung 2)
Lastwiderstand = 2 kOhm / 1%
Bauen Sie Schaltung (2) auf. Als Betriebsspannung UB werden 15V DC vom Netzteil FIXED AC/DC SOURCE verwendet. Über einen Spannungsteiler (1kOhm-Potentiometer) wird die Spannung von 0 ... 15 V stufenlos eingestellt. Bei dem Widerstand RS handelt es sich um einen Shunt, einen niederohmigen Widerstand zur Strommessung. Dieser wird zum Lastwiderstand in Reihe geschaltet.
- Messen Sie mit CH1 den Spannungsabfall U1 und mit CH2 den Spannungsabfall über RS. - invertieren Sie Kanal 2 - Stellen Sie die Spannungen U1 aus Tabelle 2 ein und ermitteln Sie den entsprechenden Wert URS. - Berechnen Sie nun die Größe des fließenden Stromes.
Tabelle 2
E | U1 /V | Vorgabe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15
| URS /Skt. | gemessen
VOLT/DIV / mV
| URS /mV | berechnet
| I /mA | berechnet
4. unterschiedliche Spannungsformen
Stellen Sie am FUNCTION GENERATOR folgende Parameter ein: Sinusfunktion, Amplitude = 1,2 Vpp, Frequenz = 62,5 Hz
Oszilloskopieren Sie die Ausgangsspannung des Funktionsgenerators auf CH1. Optimieren Sie die Anzeige so, dass eine vollständige Periode in maximaler Größe sichtbar ist. Übernehmen Sie die eingestellten Werte der Messbereichsschalter VOLT/DIV und TIME/DIV in die vorgesehenen Felder und übertragen Sie das Bild einer Periode in das Raster unter Diagramm (1).
| Hinweis: | Benutzen Sie das Hilfsmittel >Punkte bearbeiten< um die vorhandenen Kurven der Anzeige anzupassen.
Diagramm 1
F |  |  | 12: CH1 - VOLT/DIV: |  | -
|  |  | 12: Horizontal T/DIV: |  | -
G | [10 empty] | 0 | 5
Stellen Sie am FUNCTION GENERATOR folgende Parameter ein: Dreieckspannung, Amplitude = 2,0 Vpp, Frequenz = 125 Hz
Oszilloskopieren Sie die Ausgangsspannung des Funktionsgenerators auf CH1. Optimieren Sie die Anzeige so, dass eine vollständige Periode in maximaler Größe sichtbar ist. Übernehmen Sie die eingestellten Werte der Messbereichsschalter VOLT/DIV und TIME/DIV in die vorgesehenen Felder und übertragen Sie das Bild einer Periode in das Raster unter Diagramm (2).
Diagramm 2
H |  |  | 12: CH1 - VOLT/DIV: |  | -
|  |  | 12: Horizontal T/DIV: |  | -
I | [10 empty] | 0 | 5
Stellen Sie am FUNCTION GENERATOR folgende Parameter ein: Rechteckspannung DC, Amplitude = 3,0 Vpp, Frequenz = 1,25 kHz
Oszilloskopieren Sie die Ausgangsspannung des Funktionsgenerators auf CH2 (Triggerquelle CH2). Optimieren Sie die Anzeige so, dass eine vollständige Periode in maximaler Größe sichtbar ist. Übernehmen Sie die eingestellten Werte der Messbereichsschalter VOLT/DIV und TIME/DIV in die vorgesehenen Felder und übertragen Sie das Bild einer Periode in das Raster unter Diagramm (3).
Diagramm 3
K |  |  | 12: CH1 - VOLT/DIV: |  | -
|  |  | 12: Horizontal T/DIV: |  | -
L | [10 empty] | 0 | 5
Invertieren Sie CH2 und beobachten Sie den Signalverlauf.
5. Zweikanalbetrieb - Phasenverschiebung
Benutzen Sie als Spannungsquelle das THREE_PHASE POWER SUPPLY. Oszilloskopieren Sie auf CH1 die Spannung L1 / N, und auf CH2 die Spannung L2 / N. Stellen Sie die Triggerquelle auf CH1 und benutzen Sie den Modus CHOP. Optimieren Sie die Anzeige so, dass eine vollständige Periode in maximaler Größe sichtbar ist.
Ermitteln Sie die Länge einer Periode in Skalenteilen und tragen Sie den Wert in nachfolgende Felder ein. Bestimmen Sie die Phasenverschiebung in Skalenteilen und berechnen Sie anschließend den Winkel der Phasenverschiebung.
M |  | Periodendauer in Skt.: | bar: 6
Phasenverschiebung in Skt.: | bar: 6
Phasenverschiebung in Grad: | bar: 6
6. Auswertung
| Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit |  | 6: 1; 8: alle falschen Aussagen mit; 15: 0
N | Die Genauigkeit eines Messwertes ist immer von der Genauigkeitsklasse des Messgerätes abhängig! | [10 empty] | -
O | Die Genauigkeit eines Wertes, der mit einem digitalem Multimeter ermittelt wurde, ist grundsätzlich immer genauer, als ein Messwert, der mit einem Oszilloskop ermittelt wurde! | [10 empty] | -
P | Die Eingänge am Oszilloskop besitzen sehr hohe Innenwiderstände und entsprechen damit einem Voltmeter. | [10 empty] | -
Q | Durch Umpolen des Eingangssignals wird das Signalbild auf dem Oszilloskop an der x-Achse gespiegelt. | [10 empty] | -
R | Durch Invertieren des CH2 wird das Signalbild auf dem Oszilloskop an der y-Achse gespiegelt. | [10 empty] | -
S | Die Phasenverschiebung zwischen zwei Spannungen im Drehstromkreis beträgt immer 120°. | [10 empty] | -
© mirke - 2008
|  |  | ausgewählt | 0 |  |  |  | Vorgabe | gemessen | berechnet |  | (1)
Hinweis:
RP1
RP2