## Protokoll
STAATLICHE STUDIENAKADEMIE BAUTZEN
STUDIENGANG
ELEKTROTECHNIK
Kenngrössen des Wechselstroms
o3.o6.2o25
WS01_v06c
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: |  |  | Arbeitsplatz: |  |  | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | WS01_v06c_---.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
Die fertig ausgefüllte Datei legen Sie bitte im vorgegebenen Upload-Bereich ab!
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
Versuchsziel
Bestimmung der Momentan- und Maximalwerte einer Wechselspannung
Messung des Spitzenwertes einer Wechselspannung beliebiger Signalformen.
Einführung / Hinweise
Ein Wechselstromgenerator besteht im Prinzip aus zwei Wicklungssträngen, die um 180° räumlich versetzt sind. Die Stränge sind so miteinander verbunden, daß mit einer Umdrehung des Generators ein rotierendes Magnetfeld in der Leiterschleife entsteht und somit eine sinusförmige Wechselspannung in den Strängen erzeugt wird.
In der ersten Hälfte der Umdrehung entsteht ein positiver Stromfluß, in der zweiten Hälfte der Umdrehung ein ebenso großer negativer Stromfluß.
Für eine Wechselspannung gelten folgende wichtige Kenngrößen:
| o | die Momentanspannung "u": Spannungswert zu einem bestimmten Zeitpunkt t
| o | die maximale Spannung "UMAX" / "Us" / "Up": der höchste Spannungswert der erreicht wird (Amplitude)
| o | die maximale Spannungsdifferenz "Uss" / "Upp": die Differenz zwischen maximalen Spannungswert in positiver und negativer Richtung
| o | der Effektivwert "Ueff": ist der Wert einer Gleichspannung, die die gleiche Leistung erzielen würde wie die Wechselspannung
| o | die Frequenz f: Anzahl der Perioden pro Sekunde, entspricht Drehzahl des Generators
Versuchsdurchführung
1. Kenngrößen des Wechselstroms
Stellen Sie am Funktionsgenerator eine sinusförmige Wechselspannung mit Uss = 6 V und f = 100 Hz ein.
H | Berechnen Sie die Periodendauer T für die vorgegebene Frequenz! | [7 empty] | berechnet | T /ms
Belasten Sie den Ausgang des Funktionsgenerators mit einem Widerstand R = 2,2 kOhm und oszilloskopieren Sie den Spannungsabfall über diesem Lastwiderstand.
Achten Sie auf eine optimale Anzeige, so dass Periodendauer und Amplitude maximal groß dargestellt werden. Notieren Sie folgenden Einstellungen des Oszilloskops:
C | CH1: | X /(ms/Skt.) |  |  |  | Y /(V/Skt.)
Ermitteln Sie aus dem Oszilloskopbild die Größen Us, Uss und T in Skalenteilen.
D | gemessen: | Us /Skt. |  |  | gemessen: | Uss /Skt. |  |  | gemessen: | T /Skt.
Berechnen Sie die folgenden Größen aus den ermittelten Werten.
E | berechnet | Us /V |  |  | berechnet | Uss /V |  |  | berechnet | T /ms
[6 empty] | Ueff /V |  |  | berechnet | f /Hz
Überprüfen Sie den Wert der Effektivspannung durch Messung mit einem Multimeter!
F |  |  |  |  | gemessen: | Ueff /V
Berechnen Sie den Effektivstrom durch den Lastwiderstand und überprüfen Sie den Wert durch Messung mit einem Multimeter!
G |  |  |  |  | berechnet | Ieff /mA
[5 empty] | gemessen: | Ieff /mA
2. Spitzen- und Effektivwerte
Schaltung 1:
Bauen Sie Schaltung (1) auf.
Stellen Sie die Gleichspannungsquelle auf U2 = 0 V ein!
Stellen Sie am Funktionsgenerator eine Amplitude U1ss = 20 V und eine Frequenz f = 100 Hz ein.
Wählen Sie aus Tabelle (1) eine Spannungsform für die Wechselspannung aus und verändern Sie danach die Ausgangsspannung der Gleichspannungsquelle bis die Glühlampen gleich hell leuchten.
Notieren Sie in Tabelle (1) den aktuellen Wert von U2 und berechnen Sie den Effektivwert U1! Wiederholen Sie dieses Vorgehen für alle Spannungsformen und danach mit einer Frequenz f = 10 kHz.
Tabelle 1
I | Vorgabe |  | f = 100 Hz |  |  | f = 10,0 kHz
| Spannungsform |  | u1ss /V | U2 /V | U1 /V | u1ss /V | U2 /V | U1 /V
|  |  | Vorgabe | gemessen | berechnet | Vorgabe | gemessen | berechnet
| Sinus |  | 20 |  |  | 20
| Dreieck |  | 20 |  |  | 20
| Rechteck |  | 20 |  |  | 20
3. Momentanwerte
Stellen Sie am Funktionsgenerator eine sinusförmige Wechselspannung mit Uss = 5 V und f = 50 Hz ein.
Belasten Sie den Ausgang des Funktionsgenerators mit einem Widerstand R = 2,2 kOhm und oszilloskopieren Sie den Spannungsabfall über diesem Lastwiderstand.
Berechnen Sie zu den in Tabelle (2) angegebenen Zeitpunkten den entsprechenden Drehwinkel, das Bogenmaß und für die jeweilige Spannungsform die Momentanwerte (mit Vorzeichen).
Ermitteln Sie mit dem Oszilloskop zu den in Tabelle (2) angegebenen Zeitpunkten für die jeweilige Spannungsform die Momentanwerte (mit Vorzeichen) und berechnen Sie die entsprechenden Momentanströme.
Tabelle 2
K1 | t /ms |  | Vorgabe | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20
| Drehwinkel(t) /° |  | berechnet
| Bogenmass(t) |  | berechnet
K2 |  |  |  |  | sinusförmige Wechselspannung
| u(t) /V |  | berechnet
| u(t) /V |  | gemessen:
| i(t) /mA |  | berechnet
| U < u(t) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
K3 |  |  |  |  | dreieckförmige Wechselspannung
| u(t) /V |  | berechnet
| u(t) /V |  | gemessen:
| i(t) /mA |  | berechnet
| U < u(t) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
K4 |  |  |  |  | rechteckförmige Wechselspannung
| u(t) /V |  | berechnet
| u(t) /V |  | gemessen:
| i(t) /mA |  | berechnet
| U < u(t) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kennzeichen Sie alle Spalten, in denen die Beträge der Momentanwerte über den Effektivwerten liegen, mit "1", ist dies nicht der Fall mit "0"!
3. Dynamische Widerstandskennlinie
Schaltung 2
| R1: | Lastwiderstand
| R2: | Reihenwiderstand (Shunt)
| Hinweis: | beide Kanäle - Eingänge AC-koppeln
Bauen Sie Schaltung 2 auf. Stellen Sie für UB am Funktionsgenerator eine sinusförmige Wechselspannung mit einer Frequenz von 50Hz und einer Amplitude von 1V ein. Benutzen Sie ggf. als Rauschfilter einen Kondensator 47nF parallel zur Betriebsspannung.
Betreiben Sie das Oszilloskop im X-Y-Betrieb und nehmen Sie die Widerstandskennlinie ( X-Achse - Kanal 1 - Spannung U1 / Y-Achse - Kanal 2 - Strom I1 ) vom Lastwiderstand aus Tabelle (3) auf!
Nehmen Sie folgende Einstellungen am Oszi vor!
| CH1: | X / (V/Skt.) |  | 0.2 | CH2: | - Y / (V/Skt.) |  | 0.2
Notieren Sie in Tabelle (3) jeweils ein Wertepaar für x und y der Kennline und berechnen Sie den Anstieg a! Ermitteln Sie aus dem Anstieg und dem Wert von R2 den Betrag für R1!
Tabelle 3
L | R1 | R2 | x | y | a | R1
| /Ohm | /Ohm | /Skt. | /Skt. | y/x | /Ohm
| Vorgabe | Vorgabe | gemessen | gemessen | berechnet | berechnet
| 1000 | 100
| 560 | 100
| 330 | 100
| 150 | 100
| 10 | 100
Verändern Sie während der Messung die Frequenz und beobachten Sie die Veränderung des Anstiegs der Kennlinie!
Versuchsauswertung
| Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit |  |  |  |  | 1 | alle falschen Aussagen mit |  |  | 0
M1 | Der Effektivwert einer Wechselspannung ist unabhängig von der Spannungsform! | [10 empty] | -
M2 | Der Effektivwert einer Wechselspannung ist unabhängig von der Frequenz! | [10 empty] | -
N1 | Der Spitzenwert einer Rechteckwechselspannung ist genau doppelt so groß, wie der Effektivwert! | [10 empty] | -
N2 | Der Effektivwert einer Wechselspannung ist genau der Wert einer Gleichspannung, die im gleichen Zeitraum die gleiche Arbeit verrichtet. | [10 empty] | -
O1 | Der Effektivwert einer Wechselspannung ist genau der Wert einer Gleichspannung, die die gleiche Leistung erbringt. | [10 empty] | -
O2 | Der Anstieg der Widerstandskennlinie ist proportional dem Wert des Lastwiderstandes! | [10 empty] | -
P | Die Widerstandskennlinie ist unabhängig von der Frequenz der Betriebsspannung! | [10 empty] | -
© mirke - 2008
UB
R1
R2
u1ss
U2