## Protokoll
STAATLICHE STUDIENAKADEMIE BAUTZEN
STUDIENGANG
ELEKTROTECHNIK
Parallel- und Reihenkompensation Wechselstromleistungen
o9.o5.2o25
WS07_v06a
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: |  |  | Arbeitsplatz: |  |  | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | WS07_v06a_---.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
Die fertig ausgefüllte Datei legen Sie bitte im vorgegebenen Upload-Bereich ab!
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
Versuchsziel
Die Kenntnisse über die Ursachen und Entstehung von Blindleistung im Wechselstromnetz, sowie die Wirkungen der Reihen- und Parallelkompensation werden gefestigt und erweitert. Die Fertigkeiten im Umgang mit Zeigerbildern werden vertieft.
Einführung
Wie bereits aus der Vorlesung bekannt ruft eine reine Induktivität im Wechselstromnetz eine solche Phasenverschiebung hervor, dass der Strom der Spannung um 90° nacheilt. Da es reine Induktivitäten nur in der idealen Theorie gibt, kann eine Spule immer als Reihenschaltung von R und L betrachtet werden.
Aus dem ohmschem Widerstand R, dem frequenzabhängigem Blindwiderstand der Spule XL und der resultierenden Impedanz Z ergibt sich das Widerstandsdreieck, aus welchem sich die folgende Beziehung ableiten lässt:
tan ϕ = XL / R mit XL = ω · L gilt ϕ = Arc tan ( ω · L / R )
Daraus schlussfolgernd ist festzustellen, dass die Phasenverschiebung abhängig von der Frequenz ist.
Bei einer idealen Kapazität hingegen eilt der Strom der Spannung um 90° voraus. Bei gleicher Betrachtungsweise wie bei der Induktivität, kann aus dem Widerstandsdreieck wiederum folgende Beziehung abgeleitet werden:
tan ϕ = XC / R mit XC = 1 / (ω · C) gilt ϕ = Arc tan (1 / (ω · C · R))
Hier ist die Phasenverschiebung umgekehrt proportional der Frequenz.
Wie im Gleichstromkreis ist die Leistung im Wechselstromkreis das Produkt aus Strom und Spannung. Tritt nun eine Phasenverschiebung zwischen den beiden Größen auf, so entsteht neben der Wirkleistung (P) eine Blindleistung (Q). Das sogenannte Leistungsdreieck beschreibt graphisch die Beziehung zwischen der Wirkleistung (P), der Blindleistung (Q) und der resultierenden Scheinleistung (S).
| Scheinleistung: |  |  |  | Wirkleistung: |  |  |  | Blindleistung:
| S = U · I = √(P² + Q²) |  |  |  | P = U · I · cos ϕ |  |  |  | Q = U · I · sin ϕ
Da die Blindleistung keine nutzbare Leistung wie die Wirkleistung ist, wohl aber über das Netz übertragen und vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden muss, ist man in der Praxis bestrebt, die auftretenden Blindleistungen zu kompensieren. Da in der Leistungselektronik meist induktive Lasten vorherrschen (Motoren, Transformatoren, o.ä.) liegt das Augenmerk dieses Versuches auf der Kompensation induktiver Lasten.
| Ansatz: |  |  |  | XL = XC
1 2 · π · f · L = ––––––––––– 2 · π · f · C
| Kompensationskapazität: |  |  |  | C = 1 / (2 · π · f)² · L
Geräte und Bauteile
[6 empty] | 1 x | Analog -Multimeter
[6 empty] | 1 x | Digital -Multimeter
| 3 x | Spulen 33, 100, 220mH |  |  |  | 1 x | Oszilloskop 2 Kanal
| 3 x | Widerstände |  |  |  | 1 x | Universalplatte
[6 empty] | 3 x | Adapterleitung BNC / 4mm
Laborleitungen und Verbindungsstecker
Parallelkompensation
Aus der Schaltung wird erkennbar, dass die Wirkleistung in ihrer Größe durch die Blindleistungskompensation nicht beeinflusst wird. Lediglich der Gesamtstrom der Schaltung wird mit zunehmender Kompensation kleiner.
Reihenkompensation
Durch die Verkleinerung der Impedanz steigt der Strom in der Reihenschaltung an. Dies hat eine Vergrößerung der Wirkleistung zur Folge. In der Praxis wird diese Schaltung eher für kleine Lasten angewendet.
Aufgabe 1 - Parallelkompensation
Schaltung 1:
R = 2,2 kOhm
L1 = 100 mH
L2 = 220 mH
Rv = 100 Ohm
Bauen Sie die Schaltung zunächst nur mit den beiden Widerständen auf. Stellen Sie den Generator auf eine sinusförmige Wechselspannung mit einer Amplitude von 2 V und einer Frequenz von 800 Hz ein. Hinweis: Halten Sie für alle Messungen die Spannung Uss konstant!
Berechnen Sie die Periodendauer!
C1 |  | T = |  | ms | Überprüfen Sie die Frequenz mit dem Oszilloskop !
Messen Sie den ohmschen Widerstand der Spule 100 mH mit dem Digital-Multimeter und notieren Sie den Wert in Tabelle (1). Berechnen Sie den Effektivwert der Spannung USS.
Fügen Sie die Spule 100 mH in die Schaltung ein. Messen Sie den Strom und ermitteln Sie die Phasenverschiebung. Notieren Sie Ihre Ergebnisse in Tabelle (1).
Berechnen Sie die Kapazität des Kompensationskondensators Ck um die Phasenverschiebung zu kompensieren.
C2 |  | berechnet | Ck = |  | nF
Ergänzen Sie die Schaltung mit dieser Kapazität (C-Dekade). Ändern Sie ggf. den eingestellten Wert des Kondensators, bis Sie die vollständige Kompensation der Blindleistung mit dem Oszilloskop feststellen können.
Messen Sie den Strom und ermitteln Sie die Phasenverschiebung. Tragen Sie die Werte in Tabelle (1) ein.
Stellen Sie nun die die Werte für die Kondensatoren C1 ... C7 ein, messen Sie den Strom und ermitteln Sie die Phasenverschiebung. Tragen Sie alle Werte in Tabelle (1) ein.
Berechnen Sie die Schein-, Wirk- und Blindleistung für alle Messreihen.
C | Tabelle 1: | [5 empty] | 4 Vpp; 800 Hz; 100 mH; 2,2 kOhm | [5 empty] | Hinweis:
|  |  | ohne C | C1 | C2 | C3 | Ck | C4 | C5 | C6 | C7
| C /nF |  | 0
| RL /Ohm | gemessen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U /V | berechnet
| I /mA | gemessen
| φ /° | gemessen
| S /mVA | berechnet
| P /mW | berechnet
| Q /mvar | berechnet
Stellen Sie die Schein-, Wirk- und Blindleistung für alle Messreihen als Funktion der Kapazität im Diagramm (1) dar.
Diagramm 1:
D | [10 empty] | 0 | 5
Messen Sie den ohmschen Widerstand der Spule 220 mH mit dem Digital-Multimeter und notieren Sie den Wert in Tabelle (2).
Fügen Sie die Spule 220 mH in die Schaltung ein. Messen Sie den Strom und ermitteln Sie die Phasenverschiebung. Notieren Sie Ihre Ergebnisse in Tabelle (2).
Berechnen Sie die Kapazität des Kompensationskondensators Ck um die Phasenverschiebung zu kompensieren.
E1 |  | berechnet | Ck = |  | nF
Ergänzen Sie die Schaltung mit dieser Kapazität (C-Dekade). Ändern Sie ggf. den eingestellten Wert des Kondensators, bis Sie die vollständige Kompensation der Blindleistung mit dem Oszilloskop feststellen können.
Messen Sie den Strom und ermitteln Sie die Phasenverschiebung. Tragen Sie die Werte in Tabelle (2) ein.
Stellen Sie nun die die Werte für die Kondensatoren C1 ... C7 ein, messen Sie den Strom und ermitteln Sie die Phasenverschiebung. Tragen Sie alle Werte in Tabelle (2) ein.
Berechnen Sie die Schein-, Wirk- und Blindleistung für alle Messreihen.
E | Tabelle 2: | [5 empty] | 4 Vpp; 800 Hz; 220 mH; 2,2 kOhm
|  |  | ohne C | C1 | C2 | C3 | Ck | C4 | C5 | C6 | C7
| C /nF |  | 0
| RL /Ohm | gemessen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U /V | berechnet
| I /mA | gemessen
| φ /° | gemessen
| S /mW | berechnet
| P /mW | berechnet
| Q /mvar | berechnet
Stellen Sie die Schein-, Wirk- und Blindleistung für alle Messreihen als Funktion der Kapazität im Diagramm (2) dar.
Diagramm 2:
F | [10 empty] | 0 | 5
Kennzeichnen Sie folgende richtigen Aussagen mit "1", falsche Aussagen mit "0" !
G | Die Stromaufnahme der Parallelschaltung ist bei Kompensation der Blindleistung am größten! | [10 empty] | -
H | Die Spannung über der Parallelschaltung strebt bei Kompensation der Blindleistung gegen ein Minimum! | [10 empty] | -
H1 | Bei Parallelkompensation ist die Scheinleistung aller Schaltungen immer annähernd gleich groß! | [10 empty] | -
H2 | Die Blindleistung der Schaltungen ist ohne Kompensationskondensator am kleinsten! | [10 empty] | -
H3 | Die Wirkleistung der Schaltungen ist ohne Kompensationskondensator deutlich am größten! | [10 empty] | -
Aufgabe 2 - Reihenkompensation
Schaltung 2:
R = 50 Ohm
L1 = 33 mH
L2 = 100 mH
Messen Sie den ohmschen Widerstand der Spule 33 mH mit dem Digital-Multimeter und notieren Sie den Wert in Tabelle (3).
Bauen Sie Schaltung (2) zunächst ohne Kondensator auf. Stellen Sie den Generator auf eine sinusförmige Wechselspannung mit einer Amplitude von 1 V und einer Frequenz von 800 Hz ein. Hinweis: Halten Sie für alle Messungen die Spannung Uss konstant!
Berechnen Sie den Effektivwert der Spannung USS und notieren Sie den Wert in Tabelle (3).
Messen Sie den Strom und ermitteln Sie die Phasenverschiebung. Notieren Sie Ihre Ergebnisse in Tabelle (3).
Berechnen Sie die Kapazität des Kompensationskondensators Ck um die Phasenverschiebung zu kompensieren.
I1 |  | berechnet | Ck = |  | nF
Ergänzen Sie die Schaltung mit dieser Kapazität (C-Dekade). Ändern Sie ggf. den Wert des Kondensators, bis Sie die vollständige Kompensation der Blindleistung mit dem Oszilloskop feststellen können.
Messen Sie den Strom, die Spannung über R und ermitteln Sie die Phasenverschiebung. Tragen Sie die Werte in Tabelle (3) ein.
Setzen Sie nun die Kondensatoren C1 ... C7 ein, messen Sie den Strom, die Spannung über R und ermitteln Sie die Phasenverschiebung. Tragen Sie alle Werte in Tabelle (3) ein.
Berechnen Sie die Schein-, Wirk- und Blindleistung für alle Messreihen.
I | Tabelle 3: | [5 empty] | 2 Vpp; 800 Hz; 33 mH; 50 Ohm
|  |  | ohne C | C1 | C2 | C3 | Ck | C4 | C5 | C6 | C7
C / nF
| RL / Ohm | gemessen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U / V | berechnet
| UR / V | gemessen
| I / mA | gemessen
| φ / ° | gemessen
| S / mW | berechnet
| P / mW | berechnet
| Q / mW | berechnet
Stellen Sie die Schein-, Wirk- und Blindleistung als Funktion der Kapazität für die Kondensatoren C1 ... C7 im Diagramm (3) dar.
Diagramm 3:
K | [10 empty] | 0 | 5
Messen Sie den ohmschen Widerstand der Spule 100 mH mit dem Digital-Multimeter und notieren Sie den Wert in Tabelle (4).
Bauen Sie Schaltung (2) zunächst ohne Kondensator auf. Stellen Sie den Generator auf eine sinusförmige Wechselspannung mit einer Amplitude von 1 V und einer Frequenz von 800 Hz ein. Hinweis: Halten Sie für alle Messungen die Spannung Uss konstant!
Berechnen Sie den Effektivwert der Spannung USS und notieren Sie den Wert in Tabelle (4).
Messen Sie den Strom und ermitteln Sie die Phasenverschiebung. Notieren Sie Ihre Ergebnisse in Tabelle (4).
Berechnen Sie die Kapazität des Kompensationskondensators Ck um die Phasenverschiebung zu kompensieren.
L1 |  | berechnet | Ck = |  | nF
Ergänzen Sie die Schaltung mit dieser Kapazität (C-Dekade). Ändern Sie ggf. den Wert des Kondensators, bis Sie die vollständige Kompensation der Blindleistung mit dem Oszilloskop feststellen können.
Messen Sie den Strom, die Spannung über R und ermitteln Sie die Phasenverschiebung. Tragen Sie die Werte in Tabelle (4) ein.
Setzen Sie nun die Kondensatoren C1 ... C8 ein, messen Sie den Strom, die Spannung über R und ermitteln Sie die Phasenverschiebung. Tragen Sie alle Werte in Tabelle (4) ein.
Berechnen Sie die Schein-, Wirk- und Blindleistung für alle Messreihen.
L | Tabelle 4: | [5 empty] | 2 Vpp; 800 Hz; 100 mH; 50 Ohm
|  |  | ohne C | C1 | C2 | C3 | Ck | C4 | C5 | C6 | C7 | C8
C / nF
| RL / Ohm | gemessen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U / V | berechnet
| UR / V | gemessen
| I / mA | gemessen
| φ / ° | gemessen
| S / mW | berechnet
| P / mW | berechnet
| Q / mW | berechnet
Stellen Sie die Schein-, Wirk- und Blindleistung als Funktion der Kapazität für die Kondensatoren C1 ... C8 im Diagramm (4) dar.
Diagramm 4:
M | [10 empty] | 0 | 5
Kennzeichnen Sie folgende richtigen Aussagen mit "1", falsche Aussagen mit "0" !
N | Bei der Reihenkompensation steigt die Spannung über dem Wirkwiderstand, wenn der Kompensationskondensator aus der Schaltung entfernt und der Stromkreis wieder geschlossen wird! | [10 empty] | -
O | Die Spannung über dem Wirkwiderstand ist bei einer Reihenkompensation immer konstant! | [10 empty] | -
O3 | Der Strom durch den Wirkwiderstand ist bei einer Reihenkompensation immer konstant! | [10 empty] | -
O1 | Die Stromaufnahme der Reihenschaltung ist bei vollständiger Kompensation der Blindleistung am größten! | [10 empty] | -
O2 | Der Strom durch den Kondensator einer Reihenkompensation ist bei vollständiger Kompensation der Blindleistung am kleinsten! | [10 empty] | -
P | Kompensationskondensatoren können nur für eine Parallelkompensation als zentrale Kompensationsanlage aufgebaut werden! | [10 empty] | -
Q | Eine Reihenkompensation ist immer nur für ein einzelnes Gerät möglich. | [10 empty] | -
R | Die Blindleistung einer Schaltung (Reihe... oder Parallel...) ist bei vollständiger Kompensation immer gleich 0. | [10 empty] | -
S | Die Scheinleistung einer Schaltung (Reihe... oder Parallel...) ist bei vollständiger Kompensation immer am größten! | [10 empty] | -
© mirke - 2008