## Protokoll
STAATLICHE STUDIENAKADEMIE BAUTZEN
STUDIENGANG
ELEKTROTECHNIK
Transformator
o5.o6.2o25
WS09_v06a
| (1) | Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus!
|  |  | Name: |  |  | Vorname: |  |  | Matrikel Nr. (4-stellig):
A | Teilnehmer (1) :
Teilnehmer (2) :
Teilnehmer (3) :
| Jahrgang: |  | Studiengang: |  |  | Arbeitsplatz: |  |  | Datum: ( "STRG" & ":" )
| (2) | Speichern Sie die Datei unter folgendem Namen: |  |  |  |  | WS09_v06a_---.xls
auf dem Arbeitsplatzrechner!
| (3) | Führen Sie den Laborversuch entsprechend der Anleitung durch und füllen Sie das Protokoll aus.
Die fertig ausgefüllte Datei legen Sie bitte im vorgegebenen Upload-Bereich ab!
| (4) | Für Hinweise über aufgetretene Probleme während der Versuchsdurchführung nutzen Sie bitte das
nachfolgende Feld "Bemerkungen zur Versuchsdurchführung".
Bemerkungen zur Versuchsdurchführung:
B
Versuchsziel
Kennenlernen des Transformatorprinzips
Primär- und Sekundärgrößen, Wirkungsgrad, Magnetisierungsstrom
Einführung / Hinweise
Der Übertrager (Transformator) nimmt im Leerlauf nur den Magnetisierungsstrom Iµ auf. Iµ ist aufgrund des hohen Scheinwiderstandes relativ klein; da dessen Wirkanteil jedoch sehr gering ist, wird bei dem Anlegen einer Gleichspannung ein Vorwiderstand benötigt.
Nach dem Induktionsgesetz kann nur dann eine Spannung in der Sekundärspule induziert werden, wenn sich der magnetische Fluß in ihr und somit der Stromfluß im Primärkreis ändert.
Das Verhältnis der Windungszahlen von Primär- zur Sekundärspule wird als Übertragungsverhältnis ü definiert. Für ideale Übertrager gilt: ü = N1 / N2 = U1 / U2 = I2 / I1 Aus dem Verhältnis von abgegebener und zugeführter Leistung ist der Wirkungsgrad η definiert: η = P2 / P1 = U2 I2 / U1 I1
Der Wirkungsgrad sinkt rapide für kleine Transformatoren unter 100 VA, darüber nimmt er bald gute Werte an, so dass bei 100 MVA die Verluste auf 0,4% schrumpfen.
Geräte und Bauteile
| 1 x | Widerstand 100Ohm 2W |  |  |  | 1 x | Experimentierplatte
| 1 x | Widerstand 220Ohm 2W |  |  |  | 1 x | Zweikanal-Oszilloskop
| 1 x | Widerstand 470Ohm 2W |  |  |  | 1 x | AC-Trenntrafo 0…12V
| 1 x | Widerstand 1kOhm 1W
| 1 x | Widerstand 2,2kOhm 1W
| 1 x | Widerstand 4,7kOhm 1W
| 1 x | Trafo (1600/2x525) |  |  |  |  | Laborleitungen und Verbindungsstecker
Versuchsaufbau
Schaltung 1
Schaltung 2
Schaltung 3
Versuchsdurchführung
1. Gleichstromverhalten
Bauen Sie die Schaltung 1 auf und messen Sie im stationären Zustand den Strom im Primär- und Sekundärkreis.
C | I1 /mA |  |  |  | I2 /µA
| Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit |  |  |  |  | 1 | alle falschen Aussagen mit |  |  | 0
D1 | Im Sekundärkreis fliesst nur im Einschaltmoment ein messbarer Strom! | [10 empty] | -
D2 | Im Sekundärkreis fliesst nur im Ausschaltmoment ein messbarer Strom! | [10 empty] | -
2. Ermittlung des Wirkungsgrades
Bauen Sie Schaltung 2 auf! Benutzen Sie für die Versorgungsspannung den FUNCTION GENERATOR. Stellen Sie eine Frequenz von 50 Hz / Sinus ein. Stellen Sie mit Hilfe des Oszilloskops die Spannung U1SS auf 6V ein! Messen Sie nun für die unterschiedlichen Windungsverhältnisse aus Tabelle (1) und Tabelle (2) mit den vorgegebenen unterschiedlichen Lastwiderständen jeweils I1 , U2SS, und I2 ! Berechnen Sie aus den Messergebnissen die Effektivspannungen, Leistungen und den Wirkungsgrad! Tragen Sie die gemessenen und errechneten Werte in die Tabelle (1) und (2) ein.
E | U1ss /V |  | 6 |  | U1 /V
Tabelle 1
|  | Vorgabe | gemessen |  |  | berechnet
|  | RL /Ohm | I1 /mA | I2 /mA | U2ss /V | U2 /V | P1 /mW | P2 /mW | η /%
N1 = 1.600 / N2 = 1.050
F | 1 | ---
| 2 | 4700
| 3 | 2200
| 4 | 1000
| 5 | 560
| 6 | 220
| 7 | 100
| 8 | 50
| 9 | 10
| 10 | 0
Tabelle 2
|  | Vorgabe | gemessen |  |  | berechnet
|  | RL /Ohm | I1 /mA | I2 /mA | U2ss /V | U2 /V | P1 /mW | P2 /mW | η /%
N1 = 1.600 / N2 = 525
G | 1 | ---
| 2 | 4700
| 3 | 2200
| 4 | 1000
| 5 | 560
| 6 | 220
| 7 | 100
| 8 | 50
| 9 | 10
| 10 | 0
Stellen Sie den Wirkungsgrad als Funktion der Belastung (I2) für beide Windungsverhältnisse im Diagramm (1) graphisch dar !
Diagramm 1
H | [10 empty] | 0 | 5
| Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit |  |  |  |  | 1 | alle falschen Aussagen mit |  |  | 0
I | Mit ansteigender Leistung nimmt der Wirkungsgrad stetig zu! | [10 empty] | -
K | Nach Sättigung des Eisenkerns nimmt mit steigender Leistung der Wirkungsgrad ab! | [10 empty] | -
3. Übersetzungsverhältnisse
Bauen Sie Schaltung 3 auf! Benutzen Sie für die Versorgungsspannung den FUNCTION GENERATOR. Stellen Sie eine Frequenz von 50 Hz / Sinus ein. Stellen Sie mit Hilfe eines Vielfachmessgerätes eine Spannung U1 = 4V ein. Messen Sie die Sekundärspannung für die unterschiedlichen Spulenkombinationen aus Tabelle (3). Berechnen Sie die Verhältnisse von U1/U2 (Spannungsverhältnis) und N1/N2 (Übersetzungsverhältnis). Notieren Sie die Ergebnisse in Tabelle (3).
Tabelle 3
L |  | U1 /V | U2 /V | N1 | N2 | U1/U2 | N1/N2
|  | Vorgabe | gemessen | Vorgabe | Vorgabe | berechnet | berechnet
| 1 | 4 |  | 1600 | 1050
| 2 | 4 |  | 1600 | 525
| 3 | 4 |  | 525 | 1600
| 4 | 4 |  | 1050 | 1600
Bei welchem Übersetzungsverhältnis konnten Sie folgende Sekundärspannung messen?
M | Die größte Sekundärspannung wurde bei N1/N2 = | [6 empty] | gemessen!
| Die kleinste Sekundärspannung wurde bei N1/N2 = | [6 empty] | gemessen!
| Kennzeichnen Sie alle richtigen Aussagen mit |  |  |  |  | 1 | alle falschen Aussagen mit |  |  | 0
N | Auf Grund der Trafoverluste ist das Verhältnis von Eingangsspannung zur Ausgangsspannung immer kleiner als das Verhältnis der Windungszahlen! | [10 empty] | -
O | Die größte Ausgangsspannung wurde beim kleinsten Übersetzungsverhältnis gemessen! | [10 empty] | -
© mirke - 2008